2018년 국가안전대진단 취약·위험시설물 분야 점검결과 공개

한국기초과학지원연구원

대상분류	대상명칭	위치	점검일	지적건수	주요 지적사항	조치사항	비 고* (일자)
시설물	첨단이온빔 이용연구동	부산 강서구 지사동1274	3.15	4개	- 일일 안전점검 관리 철저 필요 - 전기(통신) 및 소방분야 안전관리 필요 - 해빙기 대비 자연법면 등 붕괴관리 철저 - 감리단의 현장 총괄적 관리 철저(안전등)요망 - (권고사항) 지하층 비상유도장비, 유도등 등 설치	시정 및 권고	- 현장 책임자에게 일일 안전점검 및 안전교육 실시하도록 함 (3.16 조치완료) - 일일 안전점검 체크리 스트 작성 및 유지 - 전기, 통신 및 소방분야 자체교육 및 일지 작성 - 해빙기 대비 자연법면 등 붕괴관리 철저 - 감리단의 현장 총괄적 관리 철저(안전등)요망
시설물	기숙사	대전 유성구 과학로 169-148	2.14	0개	-	-	-

* (비  고) 점검 시 지적되었던 사항에 대한 (중간)조치 결과 및 조치 계획을 작성